****

**HTF-S6分液漏斗振荡器**

**1、产品应用**

HTF-S6分液漏斗振荡器自主研发的工艺设计，振荡时间可调、振动幅度大、速度快、样品支架可适用多种规格的分液漏斗,最多可以同时处理6个样品,能大幅度提高工作效率,减轻工作强度。广泛应用于食品检验、化学萃取、混合提取等场合。如酯合成的实验，有机化合物的提取，水分中油的提取，环境激素的提取，土壤中重金属的溶出实验，农作物中的杀虫剂和食品添加剂的测定等。

**2、产品特点**

* 体积小、低噪音、运行平稳可靠；
* 样品托架可自由滑动，安放或取样简单方便；
* 只适用于不同规格的分液漏斗，范围为250ml~500ml；
* 人性化控制，数显定时功能，大大提高工作效率；
* 液晶触摸屏操作显示振荡速度和运行时间，数值一目了然；
* 振荡速度设有无级调速功能，启动和变速时都有缓冲功能，减少了样品对容器的冲击力。

**3、技术参数**

|  |  |
| --- | --- |
| 型号 | HTF-S6 |
| 货号 | 1009006001 |
| 电压V | 200~240 |
| 频率HZ | 50~60 |
| 功率W | 650 |
| 振幅mm | 40 |
| 转速范围rpm | 60~300 |
| 转速显示 | 4.3寸电容屏 |
| 定时功能 | 有 |
| 定时范围min  | 0~9999 |
| 振荡方式 | 垂直 |
| 电机类型 | 伺服电机 |
| 适用分液漏斗规格 | 250ml~500ml(可定制2L） |
| 允许环境温度℃ | 5~40 |
| 允许环境湿度% | 80 |
| 仪器尺寸mm | 600\*460\*490 |
| 包装尺寸mm | 700\*560\*600 |
| 仪器净重kg | 52 |
| 仪器毛重kg | 55 |

1. **装箱清单**

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | 数量 |
| 主机 | 1台 |
| 电源线 | 1根 |
| 说明书&保修卡&合格证 | 各1份 |